Notes en vrac pour Nextion/Arduino

- FAIT Faire START en MED pendant 6 min

- FAIT Diminuer le temps de la bougie en start de 10 min à 6 min

- FAIT Ajouter les notes au début du code

- FAIT I0 k0

Voici mon projet Arduino pour une chaudière à pellet. Je souhaites afficher son état simplement sur un Ecran Nextion.

Modifie le code Arduino pour faire que :

- quand elle est en IDLE, elle envoie au Nextion grayfire.en=1

- quand elle est en RUN, elle envoie au Nextion redfire.en=1

- quand elle est en COOLDOWN, elle envoie au Nextion flashfire.en=1

Explique-moi comment tu as fait ensuite.

Modifie le code Arduino pour faire que, au démarrage :

- quand la chaudière est en MANUAL, elle envoie au Nextion sw0.val=0

- quand la chaudière est en AUTO, elle envoie au Nextion sw0.val=1

Je souhaite que :

- quand la candelette est allumée, l’Arduino envoie page0.bougie.aph=127 et page1.bougie.aph=127 au Nextion

- quand la candelette est éteinte, l’Arduino envoie page0.bougie.aph=0 et page1.bougie.aph=0 au Nextion

Aussi, modifies le code pour qu’en plus d’envoyer grayfire.en=1 quand la chaudière est en IDLE, l’Arduino envoie aussi page0.nofire.aph=127 et page1.nofire.aph=127 au Nextion.

Pareil pour quand elle est en RUN, je souhaite que l’Arduino envoi aussi page0.nofire.aph=0 et page1.nofire.aph=0 en plus au Nextion.

Laisses le COOLDOWN inchangé cependant.

Voici mon projet Arduino pour une chaudière à pellet. Je souhaite désormais pouvoir modifier le planning (la programmation) avec mon écran Nextion.

Quand le Nextion envoie SETDAY 6 00:00 01:15 02:30 03:45 (par exemple) à l’Arduino, je souhaite que l’Arduino le prenne en compte (de la même manière qu’il le prend déjà en compte avec la liaison série à un PC).

Aussi, quand l’Arduino reçois LOAD_1 du Nextion, je souhaite qu’il envoi au Nextion la configuration de lundi (=jour 1) sous cette forme (H1/M1 sont pour le premier démarrage, H2/M2 pour le premier arrêt, H3/M3 pour le second démarrage, H4/M4 pour le second arrêt) :

H1.val=[Heure correspondante sachant que 0 correspond à 00 heures et 23 correspond à 23 heures]

M1.val=[Minute correspondante sachant que 0 correspond à 00 minutes et 3 correspond à 45 minutes (palier d’un quart d’heure)]

H2.val=[Heure correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 23 correspond à 23]

M2.val=[Minute correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 3 correspond à 45]

H3.val=[Heure correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 23 correspond à 23]

M3.val=[Minute correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 3 correspond à 45]

H4.val=[Heure correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 23 correspond à 23]

M4.val=[Minute correspondante sachant que 0 correspond à 00 et 3 correspond à 45]

Pour les minutes, vu que sur l’interface Nextion cela fonctionne par paliers de 15 min, fais que l’Arduino envoi le palier le plus proche à la programmation, si ça ne tombe pas sur le bon palier bien sûr.

Après avoir envoyé tout ça, je souhaite que l’Arduino envoi loadDONE.en=1 au Nextion.

Fais pareil pour tous les autres jours de la semaine.

Modifie attentivement le code Arduino pour permettre cela.

Explique-moi ensuite comment tu as fait.

============================

[RTCSTATS] mode=MANUAL rtc_cps=2 ok/s=2 fail/s=0 burst_max=0 loop_hz=55806

===== SNAPSHOT M-Duino =====

RTC: 2026-02-18 12:31:36  DOW=3

MODE: MANUAL  programDemand=OFF  forceCooldown=OFF

Power: LEVEL=LOW PP=8000 PON=1000 FV=6.0

Pellet ON longest   : 0 ms (since boot/forceIdle)

I0.7  No depression : RAW=489  -> AC ABSENT

I0.8  Pellets OH    : RAW=0  -> AC PRESENT

I0.9  Water OH      : RAW=0  -> AC PRESENT

I0.10 NTC eau       : RAW=216  V=2.111  T=31.8 °C

I0.11 Pression eau  : RAW=125  V=1.222  P=0.66 bar

I0.12 Depression    : RAW=263  V=2.571  dRAW=-9  dV=-0.088  ~dP=-0.9 mbar (indicatif)

MAX6675 fumées      : 24.75 °C

R1.1 Vis sans fin   : OFF

R1.2 Pompe          : OFF

R1.4 Candelette     : OFF

A1.0 Ventilateur    : 0.0 V (PWM=0)

Etat chaudiere      : IDLE

============================

Voici mon projet Arduino pour une chaudière à pellet. Je souhaite désormais pouvoir afficher des infos d’état de la chaudière de base sur l’écran Nextion.

Je souhaites afficher :

- Etat des pellets

- Température de fumée

- Température d’eau

- Pression d’eau

- Dépression

- Autres alertes

- Etat du ventilateur

- Etat de la pompe